生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称 水城古镇改造工程（钟山山体和三线广场部分）

项 目 编 号 钟发改项目〔2014〕584号

建 设 地 点 六盘水市钟山区荷城社区花园路

验 收 单 位 六盘水市钟山开发区荷城花园房地产 开发有限公司

2023 年 11 月 07 日

一、生产水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 水城古镇改造工程（钟山山体和三线广场部分） | 行业类别 | 房地产 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 六盘水市钟山区荷城花园房地产开发有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 六盘水市钟山区水务局 2015年12月30日 钟水复〔2015〕43号 |  |  |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |  |  |
| 项目建设起止时间 | 2015年12月~2017年11月 |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 毕节市新起点工程咨询有限公司 |  |  |
| 水土保持初步设计单位 | / |  |  |
| 水土保持监测单位 | 六盘水市钟山区荷城花园房地产开发有限公司 |  |  |
| 水土保持施工单位 | 中铁十八局集团有限公司 |  |  |
| 水土保持监理单位 | 四川江阳工程项目管理有限公司 |  |  |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 贵州绿之城节能环保科技有限公司 |  |  |

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）的规定，六盘水市钟山区荷城花园房地产开发有限公司于2023年11月07日在六盘水市主持召开了水城古镇改造工程（钟山山体和三线广场部分）水土保持设施验收会议。参加会议的有水城古镇改造工程（钟山山体和三线广场部分）建设单位、施工单位、监理单位、水土保持监测单位、水土保持方案编制单位、水土保持设施验收报告编制单位以及特邀专家等，会议成立了验收小组（名单附后）。 验收小组及参会代表实地查勘了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位关于水土保持工作情况的汇报和评估单位关于技术评估情况的汇报，经讨论和认真研究，形成验收意见如下： （一）项目概况 水城古镇改造工程（钟山山体和三线广场部分）址位于六盘水市钟山区荷城社区花园路居委会。行政区划属荷城社区花园路居委会管辖，项目建设区紧邻交通要道人民路和钟山大道，交通极为便利。 本项目总用地面积10.00hm²，其中钟山山体部分6.20hm²，三线广场部分3.80hm²，总建筑面积33556m²。主要建设内容包括：住宅建筑、公共广场及配套设施，钟山公园山体道路、山顶凉亭及配套设施等。本项目建设共开挖土石方量25580m³，回填土石方量25580m³，无废弃土石方。工程总投资76083.52万元，其中土建工程投资53258.46万元。资金来源为六盘水市钟山区财政拨款。项目总工期为24个月，于2015年12月动工建设，2017年11月建设完工。本项目不涉及拆迁安置工作。 （二）水土保持方案批复情况 根据《中华人民共和国水土保持法》和《水土保持方案编制审批管理和规定》等法律、法规的要求，2015年9月，六盘水市钟山区荷城花园房地产开发有限公司委托毕节市新起点工程咨询有限公司承担本项目的水土保持方案编制工作；2015年12月30日，取得了六盘水市钟山区水务局《关于水城古镇改造工程（钟山山体和三线广场部分）水土保持方案报告书的批复》（钟水复〔2015〕43号）。 （三）水土保持监测情况 本项目水土保持监测工作由六盘水市钟山区荷城花园房地产开发有限公司自行开展。通过收集相关资料，结合项目建设具体情况，依据相关水土保持监测技术规范，采用样地调查等监测的方法，对项目建设区内的水土流失状况、水土流失危害及防治效果实施监测。监测小组重点对水土流失防治责任范围、扰动地表、水土流失危害、水土保持措施和土壤流失等项目进行了监测，于2023年11月编制完成并提交了《水城古镇改造工程（钟山山体和三线广场部分）水土保持监测总结报告》。 （四）验收报告编制情况和主要结论 2023年10月，六盘水市钟山区荷城花园房地产开发有限公司委托贵州绿之城节能环保科技有限公司承担了水城古镇改造工程（钟山山体和三线广场部分）水土保持设施验收报告的编制工作，在多次进行外业实地查勘和查阅了水土保持工程设计、施工、监理、建筑工程验收等档案资料的基础上，根据批准的水土保持方案、设计资料、水保监测以及施工文件等，对各项水土保持措施进行核对，实地调查水土流失现状、防治效果，并开展公众满意度调查，于2023年11月完成《水城古镇改造工程（钟山山体和三线广场部分）水土保持设施验收报告》。 验收小组认为本项目水土保持工程质量管理体系健全，设计、施工和监理的责任明确，管理严格，确保了水土保持设施的施工质量。项目区水土流失得到了治理，较好的完成了水土保持方案设计的防治任务；各项工程措施、植物措施质量均较良好，项目区的生态环境较工程施工期有明显改善，水土保持设施的管理维护责任明确，可以保证水土保持功能的持续有效发挥，已经具备竣工验收条件。 （五）验收结论 验收小组认为：水城古镇改造工程（钟山山体和三线广场部分）水土保持方案审批手续完备，并开展了水土保持监测、监理工作，验收资料齐全；水土保持设施总体质量合格；项目区内扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率等指标基本达到了有关技术规范、标准的要求；水土保持设施具备正常运行条件；运行期间的管理维护责任基本落实，符合水土保持设施验收的条件，验收小组同意本项目水土保持设施通过竣工验收。 （六）后续管护要求 （1）建议项目管理单位加强管理和维护已建成水土保持设施，对长势较差的绿化区不定期进行补植补种，确保治理效果的长效性。 （2）建议项目管理单位认真做好水土保持措施管护工作，明确组织机构、人员和责任，防止新的水土流失发生，确保水土保持措施正常运行。 （3）验收后，建设单位应尽快完善水土保持工程相关资料的归档、管理，以备核查。

- 验收组成员签字

- 水城古镇改造工程（钟山山体和三线广场部分）水土保持设施

- 验收组成员签字表

| 分工 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  | 六盘水市钟山区荷城花园房地产开发有限公司 |  |  | 建设单位 |
| 成员 |  | 贵州绿之城节能环保科技有限公司 |  |  | 验收报告编制单位 |
|  |  | 六盘水市钟山区荷城花园房地产开发有限公司 |  |  | 水土保持监测单位 |
|  |  | 四川江阳工程项目管理有限公司 |  |  | 监理单位 |
|  |  | 毕节市新起点工程咨询有限公司 |  |  | 水土保持方案编制单位 |
|  |  | 中铁十八局集团有限公司 |  |  | 施工单位 |
|  |  | 钟山区水务局 |  |  | 特邀专家 |
|  |  | 钟山区水务局 |  |  |  |
|  |  | 钟山区水务局 |  |  |  |